ООО «Уральская машиностроительная компания „СФЕРА“»

454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 7 · 8 (800) 550-14-63 · mail@urmks.ru · urmks.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление и поставку модульного здания КПП (поста охраны) заводской готовности

ИСПОЛНЕНИЕ — отметьте нужное

☐ КПП-6,0-А · пост охраны 6 000 × 2 400 мм, высота помещения 2 400 · одно помещение 5,8 × 2,2 м · пропускное окно на фасаде, обзорное в торце · 1 дверь

☐ КПП-6,0-Б · пост с проходной 6 000 × 2 400 мм · пост 3,3 × 2,2 м и сквозная проходная 2,35 м · перегородка с окном охранника · 3 двери · закладные под турникет и калитку

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА — отметьте нужную

☐  1 · Стандарт  — градусо-сутки отопительного периода до 6 000 (при +20 °C внутри): юг, центр, Поволжье, Урал, Омск, Алтай, Хабаровск. Утепление 100 мм

☐  2 · Север  — свыше 6 000: Новосибирск, Томск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Мурманск, Коми, ХМАО, ЯНАО, Забайкалье, Якутия, Таймыр. Утепление 150 мм, двухкамерный стеклопакет, второй конвектор

Не знаете, какая зона нужна, — укажите город в п. 1, подберём сами. Полный состав базовой комплектации — в приложении на последней странице.

Заполните то, что знаете — пустая строка означает согласие с базовой комплектацией. Заполненный лист пришлите на i.magazov@urmks.ru, в ответ мы готовим техническое решение и коммерческое предложение.

## 1. Заказчик и объект

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо ФИО, должность, телефон, e-mail |  |
| Город (регион) установки по нему определяем климатическую зону, снеговую и ветровую нагрузки |  |
| Снеговой и ветровой районы по СП 20.13330 если известны из проекта объекта |  |
| Количество зданий, шт. |  |
| Желаемый срок поставки и способ закупки прямой договор / внутренний тендер / 223-ФЗ / 44-ФЗ |  |
| Адрес доставки и есть ли на объекте кран или манипулятор |  |

## 2. Пост и проходная

| Сколько человек на посту одновременно от этого зависят мебель и второе рабочее место |  |
| --- | --- |
| Режим работы поста круглосуточно / посменно / днём |  |
| Где стоит пост относительно дороги с какой стороны въезд; какое окно смотрит на дорогу, а какое — на подход пешеходов |  |
| Через пост проходят люди (исполнение Б) примерный поток, чел. в смену; нужен ли турникет и калитка |  |
| СКУД объекта есть / будет / нет; кто интегратор. Подключение к СКУД — силами вашего интегратора |  |
| Пожарная сигнализация объекта есть ли АПС; будет ли на посту приёмно-контрольный прибор или пульт |  |
| Санузел на посту не нужен / автономный — опция в п. 5 / с подключением к водопроводу и канализации объекта (укажите расстояние до сетей, м) |  |
| Проходят ли через пост маломобильные посетители от этого зависят пандус и ширина калитки |  |

## 3. Площадка и установка

| Основание плита, блоки ФБС, сваи; готовит заказчик |  |
| --- | --- |
| Чем разгружаете и ставите автокран, манипулятор — грузоподъёмность, т |  |
| Высота пола поста над землёй, мм нужно для крыльца со ступенями |  |
| Подъезд и место установки приложите схему площадки, если есть |  |

## 4. Электропитание

| Сеть на площадке число фаз (1 или 3), напряжение; выделенная мощность, кВт |  |
| --- | --- |
| Расстояние до точки подключения, м кабель до щитка здания и подключение — силами заказчика |  |
| Нужен ли вывод кабеля под шлагбаум, видеокамеры см. опции в п. 5 |  |

В базовой комплектации: наружный щиток IP65 с вводным автоматом, отдельные линии на свет, розетки и обогрев, розетки через УЗО 30 мА, конвекторы по 1,5 кВт: в исполнении А — три, в Б — два (Север — два по 1,5 и 2 кВт). Вводной автомат 32 А, однофазная сеть 230 В; трёхфазный ввод 380 В — опция.

## 5. Опции — отметьте нужное

Цены на опции — в конфигураторе на сайте urmks.ru.

☐  Козырёк над входом и пропускным окном  — каркас из профильной трубы, кровля из профнастила, вынос 900 мм

☐  Крыльцо со ступенями и перилами  — площадка 1300 × 1000 мм, три ступени, перила

☐  Решётки на окна  — пруток Ø12 мм

☐  Передаточный лоток  — щелевой, под пропускным окном

☐  Тревожная кнопка (КТС)  — две кнопки, кабель к месту подключения; вывод на пульт — силами вашего ЧОП

☐  Кондиционер  — сплит-система 2,5 кВт с режимом обогрева

☐  Защитная плёнка А3 на окна  — плёнка класса А3 по ГОСТ Р 51136

☐  Усиленная дверь

☐  Прожекторы с фотореле  — два прожектора 50 Вт

☐  Трёхфазный ввод 380 В  — если на посту кондиционер, турникет с обогревом и второй конвектор одновременно

☐  Огнетушитель и дымовые извещатели  — ОП-4 с кронштейном и два автономных дымовых извещателя

☐  Вывод кабеля под шлагбаум  — коробка IP65 и гофротруба в землю; шлагбаум не поставляем

☐  Подготовка под видеонаблюдение  — коробки под камеры, кабель, полка и розетка под регистратор

☐  Мебель поста  — стол, кресло, шкаф для документов, ключница

☐  Жалюзи

☐  Логотип на фасаде  — панель 1200 × 350 мм

☐  Цвет обшивки по RAL  — укажите номер RAL

☐  Санузел в корпусе 6 м (только А)  — кабина 1,0 × 2,1 м за перегородкой: химический биотуалет, рукомойник с подогревом воды, вытяжка; пост уменьшается до 10 м²

☐  Санузел с удлинением корпуса до 7,15 м (А и Б)  — то же оборудование, пост и проходная прежних размеров; габарит 7 150 × 2 400 мм (Север — 7 250 × 2 500), перевозка без спецразрешения; в исполнении Б обзорное окно 800 × 1200 переносится на фасад; обозначение — КПП-7,2; трёхфазный ввод 380 В входит

☐  Турникет с калиткой «Антипаника» (только Б)  — зона «Стандарт» — Smartec до −30 °C, зона «Север» — PERCo-TTR-04CW до −40 °C с обогревом; калитка Oxgard К-11-А 800 мм

## 6. Дополнительные требования и приложения

Приложите техническое задание, схему площадки, требования службы безопасности объекта.

| Что ещё важно знать |  |
| --- | --- |

Заполнил (от Заказчика):

_________________ / _________________

должность, подпись, расшифровка

«____» ______________ 20___ г.

Принял (от Изготовителя):

Магазов Ильшат

менеджер отдела продаж

тел. (351) 218-99-66, 247-92-95 · моб. +7 963 467-18-49

i.magazov@urmks.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ. Базовая комплектация КПП-6,0

Заполнять не нужно — это то, что вы получаете по умолчанию. Отклонения указывайте в п. 6.

Каркас. Сварной стальной: основание из гнутого швеллера 100 × 50 × 4 мм, угловые стойки из профильной трубы, стойки и балки — гнутые профили; окрашен грунт-эмалью. Снег до V района, ветер до III района, подъём краном с траверсой за 4 проушины основания. Опирание — по периметру или не менее чем в 6 точках. Наружный габарит 6 000 × 2 400 мм, высота помещения 2 400 мм.

Стены. Снаружи профнастил С8 с полимерным покрытием, под ним ветрозащита, минеральная вата 100 мм между стойками, пароизоляция, внутри ОСБ, окрашенная с видимой стороны.

Кровля. Профнастил С21 с уклоном 1,5 % на тыльную сторону. Утеплены и кровля, и пол: вата 100 мм, плёнки с обеих сторон.

Пол. Настил ОСБ 18 мм по основанию, линолеум.

Окна. ПВХ 1000 × 1200 мм, профиль 58 мм, однокамерный стеклопакет: в исполнении А — пропускное на фасаде и обзорное в торце; в исполнении Б — ещё окно охранника в перегородке.

Двери. Стальные утеплённые 860 × 2050 мм, открываются наружу по направлению эвакуации: в исполнении А — одна, в исполнении Б — три.

Электрика. Наружный щиток IP65 с вводным автоматом; отдельные линии на свет, розетки и обогрев, розетки через УЗО 30 мА. Два светодиодных светильника, выключатель у входа, тройная розетка у пропускного окна, кабель в кабель-канале.

Отопление. Электроконвекторы по 1,5 кВт с электронными термостатами: в исполнении А — три, в исполнении Б — два в зоне охранника, проходная не отапливается.

Вентиляция. Приточный клапан в стене и вытяжной вентилятор с обратным клапаном.

Только исполнение Б. Перегородка с окном охранника на проход; две двери проходной друг напротив друга; в полу — стальные закладные плиты под турникет и калитку; напольный кабель-канал и место под контроллер СКУД, розетка. Крыльца со ступенями и перилами у обеих дверей проходной. Сам турникет — опция.

Климатическая зона «Север». Второй слой утеплителя 50 мм снаружи, двухкамерный стеклопакет, второй конвектор 2 кВт. Наружный габарит 6 100 × 2 500 мм.

Санузел. В базовой комплектации не предусмотрен; автономный санузел — опция (п. 5), подключение к сетям объекта — по запросу.

Условия поставки. Изготовление и поставка в заводской готовности, электрика смонтирована и проверена на заводе.

Не входит в поставку и выполняется силами Заказчика: основание под здание и кран для разгрузки и установки; установка на основании; кабель электропитания до щитка и подключение; наружный контур заземления; подключение к СКУД, пульту охраны и видеонаблюдению; доставка — оговаривается отдельно.

Заполненный лист пришлите на i.magazov@urmks.ru. Вернёмся с техническим решением и стоимостью.