ООО «Уральская машиностроительная компания „СФЕРА“»
454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 7
тел. 8 (800) 550-14-63 · +7 (351) 247-92-95 · mail@urmks.ru · urmks.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Склад дизельного топлива для котельной — контейнер хранения топлива КХТ

Заполните, что известно, — остальное уточним. Базовое исполнение: КХТ-5 / КХТ-8 / КХТ-16 — ёмкость 5 / 8,4 / 16 м³ (КХТ-16 — две ёмкости), подогрев топлива до +10 °C, два насоса подачи во взрывозащищённом исполнении, автоматика, пожарная сигнализация и порошковое пожаротушение; климатическое исполнение У1 — до минус 40 °C. Заполненный лист пришлите на mail@urmks.ru.

1. Заказчик и объект

| Организация, контактное лицо, телефон, e-mail |  |
| --- | --- |
| Объект и место установки (город, адрес площадки) |  |
| Есть ли проект котельной / склада топлива (есть / в работе / нужен) |  |

2. Котельная

| Мощность котельной, МВт; количество котлов |  |
| --- | --- |
| Горелки: марка, модель, количество |  |
| Расход топлива на горелку при номинальной мощности, л/ч или кг/ч |  |
| Давление топлива на входе в горелку, бар; есть ли у горелки свой насос |  |
| Нужна ли линия возврата топлива от горелки в ёмкость (да / нет) |  |
| Расстояние от места установки модуля до котельной, м |  |

3. Топливо и запас

| Топливо в котельной: основное или аварийное (резервное) |  |
| --- | --- |
| Марка дизельного топлива по ГОСТ 305-2013 / ГОСТ 32511-2013 (Л, З, А, межсезонное) |  |
| Требуемый запас, м³ или суток работы; модуль КХТ-5 / КХТ-8 / КХТ-16 или другой объём |  |
| Как доставляется топливо (автоцистерна, объём цистерны) |  |

4. Климат и площадка

| Расчётная температура наиболее холодной пятидневки, °C (если ниже минус 40 °C — укажите) |  |
| --- | --- |
| Основание под модуль (плита, площадка), есть ли ограничения по габариту и подъезду |  |
| Есть ли наружная ёмкость аварийного слива или её нужно предусмотреть в проекте |  |

5. Электропитание и сигналы

| Электропитание 3 × 400 В, 50 Гц — располагаемая мощность, кВт (модулю нужно до 19 / 28 / 50 кВт при разогреве — КХТ-5 / 8 / 16) |  |
| --- | --- |
| Какие сигналы нужны в котельную или диспетчерскую (базово — «Пожар» на клапан ввода топлива и обобщённый «Авария», сухие контакты) |  |
| Требования к передаче данных (интерфейс, протокол), если нужны |  |

6. Поставка и документы

| Желаемый срок поставки |  |
| --- | --- |
| Доставка до объекта силами изготовителя — нужна / не нужна |  |
| Требования к документации сверх паспорта и руководства по эксплуатации |  |

7. Дополнительно

| Другие требования к изделию |  |
| --- | --- |

Опросный лист не является договором. По нему мы подтверждаем техническое решение, количество модулей и стоимость.